## Лист1
Наименование установки РП/ТП | Резерв мощности
| уровень напряжения 0,4 кВ | уровень напряжения 6 кВ
| кВт | кВт
ТП-705 | 0 | 0
ТП-710А | 100 | 0
ТП-738 | 15 | 0
ТП-412 | 15 | 0
ТП-414 | 0 | 0
ТП-416 | 10 | 0
ТП-420 | 300 | 0
ТП-421 | 160 | 0
ТП-423 | 215 | 0
ТП-424 | 315 | 0
ТП-427 | 200 | 0
ТП-429 | 100 | 0
ТП-3 | 952 | 0
ТП-4 | 792 | 0
ТП-5 | 910 | 0
ТП-6 | 950 | 0
ТП-7 | 585 | 0
ТП-ЗКПД | 576 | 0
РП-ЗКПД | 0 | 250